## Foglio1
DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA TOTALE DI UN'ACQUA
Soluzione titolata |  |  | Soluzione titolante
Volume campione | 50 | mL | M EDTA | 0.01 | mol/L
MM CaCO3 | 100.09 | g/mol | V_1 | 21 | mL
|  |  | V_2 | 20.8 | mL
|  |  | V_3 | 20.7 | mL
| n EDTA | n CaCO3 | m CaCO3 |  | C CaCO3 | Durezza
nel volume campione
| mol | mol | g | mg | mg/L | °F
Campione 1 | 0.00021 | 0.00021 | 0.021019 | 21.0189 | 420.378 | 42.0378
Campione 2 | 0.000208 | 0.000208 | 0.020819 | 20.8187 | 416.3744 | 41.6374
Campione 3 | 0.000207 | 0.000207 | 0.020719 | 20.7186 | 414.3726 | 41.4373
media |  |  |  |  | 417.0417 | 41.7042
deviazione standard |  |  |  |  | 3.0578 | 0.30578